Białystok, dnia 14 września 2018 roku

Dyrektor

Sądu Rejonowego w Białymstoku

ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok

tel. 085 665-62-22, dyrektor@bialystok.sr.gov.pl

Nr G-3710-6/18

Uczestnicy postępowania

Dotyczy:	Modyfikacja treści siwz.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na jednorazową naprawę i konserwację systemu oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku. Nr postępowania G-3710-6/18.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający – Sąd Rejonowy w Białymstoku, modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1.	W załączniku nr 1a  do siwz (Raport z wykonanego testu funkcjonalnego w dniu 13 sierpnia 2018r. oraz testu autonomii w dniu 22 marca 2018r.) dodaje się następująca informację:

Opis komunikatów ES-CTI_IP:

OK – Praca prawidłowa CTI-U

S2 – Awaria źródła światła

S3 – Awaria akumulatora

S4 – Akumulator niedostatecznie naładowany

S5 - Oprawa wykonuje testy

S6 – Blokada trybu awaryjnego

S7 – Tryb awaryjny

No – Brak komunikacji z oprawą CTI-U

2.	Dodaje się załącznik nr 1b do siwz: Wykaz elementów systemu oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego ES-CTI1 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku,  którego treść stanowi załącznik do niniejszego pisma.

W związku z wprowadzoną modyfikacją treści siwz Zamawiający wydłuża następujące terminy i modyfikuje pkt XI.1 i 3 siwz:

XI	 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1.	Termin składania ofert: 19 września 2018 r., godz. 12:00

3.	Termin otwarcia ofert: 19 września 2018 r., godz. 12:15

Dyrektor Sądu Rejonowego

w Białymstoku

wz Tomasz Biesiada