Zapytanie ofertowe nr G-241-58/18

Dotyczące   dostawy termohigrometrów do pomieszczeń archiwów Sądu Rejonowego w Białymstoku

Białystok, 05 listopada 2018 r.

Postępowanie nie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Przedmiot dostawy

Sąd Rejonowy w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty na dostawę urządzeń pomiarowych, umożliwiających odczyt temperatury i wilgotności w 16 pomieszczeniach zlokalizowanych w piwnicy budynku. Pomiar obydwu parametrów ma się odbywać w 22 punktach, przy czym:

-	zakres pomiarowy temperatury: w minimalnym zakresie od -10oC do +85 oC z dokładnością ±0,5°C.

-	pomiar wilgotności względnej:  w minimalnym zakresie od 0-99,9 % RH z dokładnością ±4,0 % RH

Wymagania szczegółowe:

- Dostarczone urządzenia (termohigrometry) mają umożliwiać odczyt temperatury i wilgotności w miejscu pomiaru (na wyświetlaczu) oraz przesłanie informacji o odczycie do jednego punktu  - komputera, który nie jest przedmiotem zamówienia,  z możliwością wygenerowania na nim historii odczytów dla każdego urządzenia lub dla wszystkich lub wybranych urządzeń równocześnie. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie oparte o niezależne urządzenia (termometr+higrometr w jednym punkcie pomiarowym).

- Urządzenia pomiarowe muszą posiadać indywidualne świadectwa wzorcowania.

- Urządzenia mają posiadać możliwość wysyłania informacji do komputera za pomocą okablowania (niedopuszczalne jest stosowanie połączeń bezprzewodowych). Pomieszczenia w których ma być dokonywany pomiar są położone w budynku w odległości (promieniu) poniżej  200m od punktu, w którym umiejscowiony ma być komputer archiwizujący. Ze względu na bardzo ograniczoną infrastrukturę zamawiający nie umożliwi korzystania z istniejących połączeń kablowych (sieci strukturalnej). Zamawiający dopuszcza ułożenie przewodów w korytach i w istniejących torach kablowych.

- Przejścia przez przegrody pożarowe musza być odpowiednio zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami

- Orientacyjne umiejscowienie punktów pomiaru w poszczególnych pomieszczeniach przedstawiono na rys. 1.

- Zakres zamówienia obejmuje dostawę, montaż podłączenie i uruchomienie urządzeń oraz skonfigurowanie niezbędnego oprogramowania.

- Gwarancja, dokumentacja

Zamawiający wymaga aby dostarczone elementy wraz z montażem były objęte co najmniej 24 miesięczną gwarancją. Urządzenia winny spełniać niezbędne wymagania dotyczące dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz wprowadzenia do obrotu i użytkowania w krajach Unii Europejskiej w tym w szczególności posiadać certyfikat na znak CE. Wykonawca przed rozpoczęciem montażu okaże zamawiającemu ww. dokumenty.

- Termin realizacji zadania. Warunki odbioru prac.

Zadanie należy wykonać do 18 grudnia 2018 r. Zamawiający przystąpi do odbioru prac po zgłoszeniu przez wykonawcę ich zakończenia. Odbiór robót zostanie potwierdzony Protokołem odbioru wykonanych robót, który będzie stanowił podstawę do opłacenia faktury.

- Płatność

Zamawiający zapłaci wykonawcy za należycie zrealizowany przedmiot zamówienia przelewem, na rachunek bankowy wykonawcy, w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do zapłacenia należności będzie protokół odbioru robót nie zawierający  uwag co do jakości wykonanego zadania.

- Oferta.

Oferty, zawierające:

-	nazwę (firmę), dane adresowe i kontaktowe Wykonawcy,

-	nazwę producenta/producentów poszczególnych urządzeń,

-	określenie modelu/modeli urządzeń,

-	opis zastosowanych urządzeń wraz z podaniem wymaganych w pkt 1 parametrów dla poszczególnych czujników,

-	ilości poszczególnych urządzeń oraz ich ceny jednostkowe brutto,

-	cenę brutto za całość dostawy (wraz z montażem, konfiguracją i uruchomieniem),

należy przesłać e-mailem na adres og@bialystok.sr.gov.pl przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie do siedziby Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Adama Mickiewicza 103 pokój C403 do dnia 09.11.2018r. do godz. 11:00

Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 11:15 w pok. C431 w siedzibie Zamawiającego. Otwarcie ofert jest jawne.

Ponieważ Zamawiający jest dysponentem budżetowym trzeciego stopnia i nie posiada kompetencji w zakresie dokonywania zakupów inwestycyjnych, żadne z  urządzeń objętych przedmiotem zamówienia nie może stanowić składnika majątkowego podlegającego amortyzacji w myśl art. 16d ust. 1. ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r.  poz. 1036 z późn. zm). Zamawiający informuje, że dokonuje wpisów do ewidencji środków trwałych na podstawie cen zakupu brutto.

- Udzielenie zamówienia

Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy który zaoferuje najniższą cenę przy spełnieniu warunków określonych w niniejszym zaproszeniu.

Kierownik Oddziału Gospodarczego

Sądu Rejonowego w Białymstoku

Tomasz P. Biesiada

Załącznik nr 1: Zestawienie pomieszczeń do opomiarowania

| TABELARYCZNE ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr pomieszczenia | Nazwa | Ilość punktów pomiaru w pomieszczeniu |
| A0002 | ARCHIWUM | 1 |
| A0002a | ARCHIWUM | 1 |
| A0003 | ARCHIWUM | 1 |
| A0004 | ARCHIWUM | 1 |
| A0004a | ARCHIWUM | 1 |
| A0005a | POMIESZCZENIE TECHNICZNE | 1 |
| A0027 | ARCHIWUM | Akwizycja danych |
| B0003 | ARCHIWUM | 2 |
| B0006 | ARCHIWUM | 3 |
| B0007a | POMIESZCZENIE TECHNICZNE | 1 |
| B0008 | ARCHIWUM | 1 |
| B0009 |  |  |
| B0010 |  |  |
| B0011 |  |  |
| B0012 |  |  |
| B0013 | ARCHIWUM | 1 |
| B0014 |  |  |
| B0015 |  |  |
| B0016 |  |  |
| B0036 | ARCHIWUM | 1 |
| B0037 | ARCHIWUM | 1 |
| B0039 | ARCHIWUM | 2 |
| E0001 | ARCHIWUM | 2 |
| E0003 | ARCHIWUM | 2 |
| Litera rozpoczynająca nr pomieszczenia oznacza segment budynku |  |  |