Zapytanie ofertowe nr G-241-14/19

na  wykonanie prac budowlano – montażowych w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku

Białystok, 07 marca 2019 r.

- Informacje o Zamawiającym

Sąd Rejonowy w Białymstoku, ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok

## 2.      Przedmiot zapytania ofertowego

2.1	Wykonanie prac budowlano-montażowych w korytarzu (łącznik A-E) na  parterze budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku

2.2	Zakres usługi obejmuje:

2.2.1. Zabezpieczenie okien, drzwi, posadzek  ok. 50 m2

2.2.2 Montaż ścianki działowej o wymiarach jak na załączonym rysunku,                  o konstrukcji szkieletowej na profilach stalowych 75 mm i z 2 krotnym poszyciem z płyt gipsowo kartonowych gr. 12,5 mm z wykończeniem powierzchni przez 2 x malowanie farbą emulsyjną  akrylową  w kolorze wskazanym przez zamawiającego. Wypełnienie szkieletu konstrukcyjnego ścianki należy  z wełny mineralnej dźwiękochłonnej gr. 3 i 4 cm. W ściance należy zamontować drzwi pełne jednoskrzydłowe wewnętrzne szer. 90 cm, prawe, w okleinie naturalnej, firmy PORTA KOLEKCJA Natura CLASSIC MODEL 1.1  w wybarwieniu Tobacco wraz z ościeżnicą i listwami .

2.2.3. Montaż sufitu podwieszonego na konstrukcji z profili stalowych z poszyciem z płyt gipsowo-kartonowych o wymiarach 420 cm x120 cm, z wszystkimi pracami wykończeniowymi i 2x malowaniem  farbą emulsyjną w kolorze białym.

2.2.4 Prace porządkowo-czystościowe

UWAGA: Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną.

Wykonawca będzie odpowiadał za zapewnienie bezpiecznych warunków wykonywania prac w zakresie zabezpieczenia placu budowy i realizacji robót zgodnie z zasadami BHP.

3. Termin realizacji

Maksymalny termin wykonania usługi do 29 kwietnia 2019r.

## 4.  Złożenie oferty

  - Oferta powinna zawierać cenę ryczałtową brutto za wykonanie całości zadania.

4.2 Ofertę należy dostarczyć do dnia 13 marca 2019 r. do godz. 12:00 do pokoju  C403 (4 piętro segment C) lub przesłać mailem na adres og@bialystok.sr.gov.pl

4.3	Wszelkich informacji w niniejszej sprawie udziela Sławomir Bożuk, e-mail:                 og@bialystok.sr.gov.pl, tel. 85 665 65 84.

## 5. Ocenianie ofert

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą według następujących kryteriów oceny:

| Lp | Kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 100% |

## 6. Informacje dla oferentów

## 6.1. Płatność za zrealizowane zadanie odbędzie się  przelewem na rachunek bankowy wykonawcy w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury po protokolarnym odbiorze robót bez zastrzeżeń co do jakości i kompletności wykonania zadania.

6.2.   Wykonawca na wykonane prace udzieli 24 miesięcznej gwarancji.

6.3. Przystępując do postępowania konkursowego, Wykonawca akceptuje warunki opisane w zapytaniu ofertowym

6.4. Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego drogą elektroniczną 
o wyjaśnienia związane z przedmiotem zapytania ofertowego oraz dokonanie wizji lokalnej.

6.5. Oględzin można dokonywać w dniach  11-12.03.2019r.  w godzinach 8.30 -14.30 kontakt do osoby odpowiedzialnej: Sławomir Bożuk tel. 85 665 65 84 
e-mail: og@bialystok.sr.gov.pl

Załączniki:

- Formularz ofertowy

- Rzut parteru (łącznik A-E) z projektem ścianki

Załącznik nr1

Nr postępowania przetargowego: G-241-14/19

FORMULARZ OFERTOWY

..................................................................	..................................................................

..................................................................	..................................................................

NIP:...........................................................	..................................................................

dane adresowe Wykonawcy

E-mail, na który należy kierować korespondencję .....................................................................

Telefon kontaktowy .....................................................................

PRZEDMIOT OFERTY

Oferta na wykonanie prac budowlano - montażowych w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku na warunkach określonych w zaproszeniu do składania oferty z dnia 07 marca  2019 r. Nr G-241-14/19

Oferujemy wykonanie przedmiotowej usługi za cenę brutto : …………………………..zł (słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………

1.Integralną częścią oferty są:

  - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

  - Pełnomocnictwa osoby(osób) podpisujących ofertę (jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów opisanych w pkt 1.1 to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione)

  - …………………………………………………………………………………………………………………..

  - …………………………………………………………………………………………………………………..

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wszystkimi warunkami zamówienia  i akceptujemy je bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

- Oświadczam, że wypełnię obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu

..........................................................	........................................................................................

/miejsce i data/                                         /podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/