
Nr postępowania ofertowego: G-222-1/20
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Konserwacja, pogotowie techniczne oraz wykonanie resursu urządzeń dźwigowych 
w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Adama Mickiewicza 103
I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego:

Sąd Rejonowy w Białymstoku

ul. Adama Mickiewicza 103
15-950 Białystok

tel.: (85) 665 62 22, fax: (85) 665 64 05
e-mail: og@bialystok.sr.gov.pl
II. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie NIE jest realizowane na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Wartość przedmiotu zamówienia jest mniejsza niż kwota określona w art. 4 pkt 8 ustawy.
III. Opis przedmiotu i wielkości zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia, przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, są:
1) Usługi konserwacji, przeglądów konserwacyjnych, napraw i pogotowia dźwigowego następujących urządzeń dźwigowych:
a) SL Eletec produkcji Schindler Polska Sp. z o.o. (E-283)
b) SL Eletec produkcji Schindler Polska Sp. z o.o. (E-284)
c) podnośnik dla niepełnosprawnych Kalea B produkcji Kalea Specialhissar AB
d) Eurolift produkcji Schindler Aufzüge AG (SEL00047 PL) 

e) Schindler 3300  produkcji Schindler Iberica Managment SA (COM00013)
f) Schindler 3300  produkcji Schindler Iberica Managment SA (COM00014)
2) Usługi pogotowia dźwigowego o których mowa w pkt. III.1.1) mają być świadczone 24 h/dobę 7 dni w tygodniu, z maksymalnym czasem reakcji (przybycia serwisu) 2 godz. (w przypadku unieruchomienia lub innej awarii dźwigu) i maksymalnie 0,5 godz. (w przypadku uwięzienia ludzi w kabinie lub na platformie).
3) Wykonanie resursu na wymienione wyżej urządzenia tj. 5 urzadzeń dźwigowych oraz platformy dla niepełnosprawnych.
2.  Wymienione w pkt III.1.1) urządzenia zainstalowane są w siedzibie Zamawiającego 
- budynek biurowy o powierzchni około18 000 m2, w którym zatrudnionych jest ok. 490 osób.
3. Szczegółowy opis konserwowanych urządzeń oraz wymaganych czynności zawiera Załącznik nr 1 i 1/a do niniejszej swz.
IV. Termin wykonania zamówienia:

Przedmiotowe zamówienie będzie realizowane w sposób ciągły od dnia podpisania umowy (nie wcześniej jednak niż od 01 marca 2020 r.) przez okres 12 miesięcy. Urządzenia opisane w pkt III.1.1) mają być objęte usługą przez cały okres obowiązywania umowy. 
V. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (korespondencja) Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej. 

2. Zamawiający dopuszcza również przesyłanie korespondencji faksem lub pocztą elektroniczną (na numer i adres wskazany w pkt I swz). 

3. Każda ze stron, na żądanie niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji.

4. Zamawiający żąda, aby Wykonawcy w korespondencji posługiwali się numerem postępowania ofertowego, określonym  na wstępie niniejszej specyfikacji. 

5. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Pan Krzysztof Krasowski, 
e-mail: og@bialystok.sr.gov.pl .

VI. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, przy czym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

VII. Opis sposobu przygotowywania ofert:

1. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji warunków zamówienia.

2. Oferta powinna być złożona na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do swz lub z wykorzystaniem wzoru tego formularza.

3. Oferta wraz z wymaganymi załącznikami (dokumenty, oświadczenia itp.) musi być spięta w sposób uniemożliwiający jej dekompletację (z wyłączeniem określonym w pkt VII.10.). Strony (kartki) muszą być kolejno ponumerowane.

4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

5. Koperta powinna być oznakowana w następujący sposób: 

Nie otwierać przed (wpisać kolorem czerwonym termin otwarcia ofert)
Nazwa i adres wykonawcy

Postępowanie  ofertowe na konserwację, pogotowie techniczne oraz wykonanie resursu urządzeń dźwigowych w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Adama Mickiewicza 103
Nr postępowania ofertowego : G-222-1/20
Nie otwierać przed (wpisać kolorem czerwonym termin otwarcia ofert)
 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczenie w terminie lub wcześniejsze otwarcie ofert oznaczonych w inny sposób.

6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.

7. Oferta oraz załączone do niej dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane w sposób nie budzący zastrzeżeń (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.

8. Poprawki lub zmiany w ofercie muszą być dokonane w sposób czytelny oraz muszą być parafowane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Poprawki lub zmiany nie parafowane uznane będą za nieistniejące.

9. Zmianę lub wycofanie oferty przez wykonawcę, przed upływem terminu przewidzianego na składanie ofert, oznacza się odpowiednio na zasadach określonych w pkt 5, z tym że na kopercie umieszcza się dodatkowo napis: „Zmiana” albo „Wycofanie”.

10. W przypadku, gdy zawarte w ofercie informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca musi zaznaczyć w ofercie zastrzeżone informacje poprzez wskazanie w formularzu oferty istnienia takich informacji. Informacje zastrzeżone muszą być umieszczone w odrębnej kopercie opatrzonej napisem:

	Tajemnica przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Nazwa i adres wykonawcy
Postępowanie ofertowe na konserwację, pogotowie techniczne oraz wykonanie resursu urządzeń dźwigowych w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Adama Mickiewicza 103.
Nr postępowania ofertowego: G-222-1/20


i umieszczonej w kopercie z ofertą. W przypadku innego oznakowania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, a w szczególności umieszczenia ich w zszytej ofercie, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie tajemnicy. 

11. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
12. Dokumenty powinny być złożone w postaci oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy na każdej skopiowanej stronie. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia muszą być złożone w oryginale. 

13. Oferty, które wpłyną do zamawiającego po wyznaczonym na składanie ofert terminie, będą niezwłocznie odsyłane. 

VIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1. Termin składania ofert: 14 lutego 2020 roku, godz. 10:00.
2. Miejsce składania ofert: Siedziba zamawiającego (adres jak w pkt I), pokój nr C 403 (IV piętro, segment C). 

3. Termin otwarcia ofert: 14 lutego 2020 roku, godz. 10:15.
4. Miejsce otwarcia ofert: pok. nr C437 w siedzibie Sądu Rejonowego w Białymstoku (adres jak w pkt I – IV piętro, segment C). 

5. Na żądanie wykonawca otrzyma potwierdzenie złożenia oferty z określeniem daty i godziny oraz numerem zaewidencjonowania oferty.

IX. Opis sposobu obliczenia ceny:

1. Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową za świadczenie usług w okresie i na warunkach opisanych w warunkach zamówienia
2. Cena oferty powinna pokrywać wszystkie rodzaje świadczeń wymaganych przez Zamawiającego (konserwacje, naprawy, w tym zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, przeglądy, pogotowie techniczne, pomiary elektryczne itp.);
3. Podana w ofercie cena jest ostateczna i nie podlega negocjacjom. 
4. Po każdym wykonanym przeglądzie, na podstawie protokołów podpisanych przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego, wykonawca wystawi fakturę, na kwotę równą 1/12 (jednej dwunastej) ceny przedstawionej w ofercie. W przypadku świadczenia usługi przez niepełny miesiąc cena zostanie obliczona na podstawie stosunku ilości dni świadczenia usługi do ilości dni w danym miesiącu.
X. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

1. Jako kryterium wyboru oferty w niniejszym postępowaniu przyjmuje się cenę ofertową brutto, przedstawioną w formularzu ofertowym, z wagą 100%:
2. Zamawiający, przy ocenie ofert, weźmie pod uwagę całkowitą kwotę wydatkowanych przez siebie środków publicznych tzn. kwotę, którą będzie musiał zapłacić Wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia - kwotę brutto zawierającą podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, o ile są one należne na podstawie odrębnych przepisów. Dokonując czynności oceny ofert w zakresie kryterium ceny Zamawiający, dla porównania ofert, doliczy do ceny ofertowej podmiotów zagranicznych, które na podstawie odrębnych przepisów, nie są zobowiązane do uiszczenia podatku VAT w kraju, kwotę należnego, obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy, podatku VAT oraz cła.

XI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty:
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać zasadom określonym w specyfikacji warunków zamówienia oraz będzie zawierać najniższą cenę ofertową. 

2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy udokumentuje zawarcie stosownego ubezpieczenia w zakresie obejmującym wykonanie przedmiotu zamówienia na kwotę co najmniej 2 000.000,00 zł (słownie: dwa miliony zł) przez okres obowiązywania umowy. W przypadku posiadania ubezpieczenia na okres krótszy, Wykonawca przed podpisaniem umowy złoży zobowiązanie o przedłużeniu ubezpieczenia na okres obowiązywania umowy.
3. Wykonawca przedstawi wykaz osób (min. 3 osoby) uczestniczących bezpośrednio w realizacji zamówienia i posiadających stwierdzone świadectwem kwalifikacje, w zakresie konserwacji urządzeń technicznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz.U. Nr 79 poz. 849 z późn.zm.) - w zakresie odpowiadającym obsługiwanym urządzeniom.

4. Niedopełnienie powyższych wymagań w wyznaczonym terminie traktowane będzie jako uchylenie się przez Wykonawcę od podpisania umowy.

XII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy:

Wzór umowy, która zostanie podpisana po wyborze najkorzystniejszej oferty, stanowi Załącznik nr 3 do SWZ . 

XIII. Adres poczty elektronicznej, jeżeli Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną:

1. Adres poczty elektronicznej, na który należy kierować korespondencję: og@bialystok.sr.gov.pl
2. Zamawiający żąda, aby w temacie wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną zawarty był numer przetargu napisany w sposób identyczny jak w tytule swz.
XIV. Określenie, która część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom:
Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom.
Kierownik Oddziału Gospodarczego 
Sądu Rejonowego w Białymstoku 

Aneta Niewińska
Białystok, 03 lutego 2020 roku 
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy 

Załącznik nr 3 – Wzór umowy
Załącznik nr 1 do swz G-222-1/20
Opis przedmiotu zamówienia

XV.  Zakres i opis czynności stanowiących przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia są usługi: konserwacji, przeglądów konserwacyjnych, napraw i pogotowia dźwigowego oraz wykonanie resursu wymienionych w pkt III.1.1) urządzeń dźwigowych zainstalowanych w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Adama Mickiewicza 103 w okresie opisanym w pkt III.1 swz.
2. Usługi pogotowia dźwigowego o których mowa powyżej mają być świadczone 24 h/dobę 7 dni w tygodniu, z maksymalnym czasem reakcji (przybycia serwisu) 2 godz. (w przypadku unieruchomienia dźwigu) i maksymalnie 0,5 godz. (w przypadku uwięzienia ludzi w kabinie lub na platformie).

3. Wymienione w pkt III.1.1) swz urządzenia zainstalowane są w siedzibie Zamawiającego - budynek biurowy o powierzchni około 18 000 m2.w którym zatrudnionych jest ok. 490 osób.

4. Przez opisaną w pkt 1 niniejszego załącznika konserwację rozumiane jest wykonywanie wszystkich okresowych czynności konserwacyjnych, przewidywanych w dokumentacji techniczno-ruchowej producenta urządzeń, instalacji i systemów oraz w jego zaleceniach i wytycznych, a także warunkach gwarancji, dokumentacji projektowej, określonych przepisami obowiązującego prawa oraz wytycznymi branżowymi, jak również zasadami dobrej praktyki eksploatacyjnej.

5. Przeglądy konserwacyjne mają charakter zapobiegawczy i zadaniem ich jest wykrycie i usunięcie sytuacji mogących spowodować awarię. Przeglądy konserwacyjne są połączone z bieżącą konserwacją. W czasie przeglądów i bieżącej konserwacji, w razie potrzeby, wymieniane i uzupełniane są materiały eksploatacyjne jak również elementy szybko zużywające się. Zamawiający nie ponosi kosztów tych materiałów i części zamiennych.

6. Przez pojęcie naprawy rozumiane jest usunięcie awarii urządzenia oraz przyczyn jej wystąpienia wraz z wszelkimi skutkami tejże awarii zaistniałymi w obrębie konserwowanej instalacji bądź urządzenia.
7. Przez pojęcie remontu bieżącego rozumie się wymianę elementów najszybciej zużywających się oraz innych przewidzianych w DTR maszyny do wymiany w czasie okresowych przeglądów.
8. Przez pojęcie remontu średniego i kapitalnego rozumiane są czynności polegające na wymianie pewnej, wytypowanej grupy zużytych elementów (remont średni) lub wszystkich albo większości zużytych elementów (remont kapitalny), wykraczające jednak poza zakres remontu bieżącego. Remonty średnie i kapitalne związane są z przestojem urządzeń i wymagają planowania.
9. Przez pojęcie resursu rozumie się parametry graniczne stosowane do oceny i identyfikacji stanu technicznego, określone na podstawie liczby cykli pracy i stanu obciążenia UTB w założonym okresie eksploatacji z uwzględnieniem rzeczywistych warunków użytkowania (Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego z dn. 30.10.2018 – Dz. U. z 2018 poz. 2176) 
10. Nie zakłada się, by w okresie trwania umowy wystąpiła potrzeba wykonania remontu kapitalnego lub średniego, niemniej jednak gdyby taka okoliczność miała miejsce, przyjmuje się, że czynności te (wraz z zastosowanymi materiałami i wbudowanymi częściami zamiennymi) nie są przedmiotem niniejszego zamówienia i wymagają odrębnego, pisemnego zlecenia. 
11. Przegląd konserwacyjny obejmuje w szczególności wykonanie następujących czynności:

a) wykonywanie okresowych przeglądów konserwacyjnych potwierdzonych wpisem w dzienniku konserwacji, obejmujących w szczególności:

· przegląd konstrukcji nośnej w szybie dźwigu,

· przegląd kontaktów bezpieczeństwa dźwigu,

· przegląd instalacji elektrycznej i stanu silnika urządzenia,

· przegląd tablic sterowniczych urządzenia,

· sprawdzenie stanu lin, kół ciernych i zdawczych, luzowników i łożysk urządzenia,

· sprawdzenie stanu ograniczników prędkości dźwigu,

· sprawdzenie działania sygnalizacji alarmowej dźwigu i modułu łączności kabiny z pogotowiem,

· sprawdzenie stanu oleju,
· wymiana wszystkich olejów, w tym oleju w motoreduktorach i wciągarkach jeżeli jest to niezbędne zgodnie z zaleceniami producenta 
b) przynajmniej 2 razy w ciągu roku czyszczenie maszynowni dźwigów, dachów kabin i podszybi z zabrudzeń powstałych w wyniku normalnej eksploatacji oraz wykonywania usługi,

c) sprawdzenie łączności kabiny z pogotowiem dźwigowym oraz platformy ze stanowiskiem ochrony,
d) innych czynności wymaganych przepisami prawa lub zaleceniami producenta urządzeń.

12. Wykonanie resursu musi nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do 15.05.2020 na wszystkie urządzenia wymienione w pkt III 1.1. SWZ. Resurs należy wykonać w formie papierowej 
w dwóch egzemplarzach.
13. Wykonanie przeglądu Wykonawca potwierdza wpisem w dzienniku konserwacji.

14. W ramach niniejszego zamówienia wykonawca wykona minimum jednokrotnie w każdym urządzeniu pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz pomiar rezystancji izolacji.

15. Wykonawca w ramach ceny przedstawionej w ofercie zobowiązany jest do sporządzenia resursu na urządzenia dźwigowe oraz do dokonywania wszelkich napraw (z wyłączeniem remontów średnich i kapitalnych oraz napraw urządzeń i części urządzeń zdewastowanych). Wykonawca w ramach umowy wykona naprawy w szczególności następujących elementów:

1) styczniki i przekaźniki główne i pomocnicze,
2) bezpieczniki, kondensatory, oporniki, instalację elektryczną,
3) kasety wezwań, kasety dyspozycji, piętrowskazywacze,
4) płyty elektroniczne PCB, tachometry, falowniki,
5) sprężyny, linki, paski i kontakty drzwi,
6) rolki prowadzące, suwaki, prowadniki,

7) prowadniki i wkłady prowadników kabiny i przeciwwagi,

8) fotokomórki, kurtyny świetlne,

9) ograniczniki siły docisku, krzywki drzwi,

10) zamki bezpieczeństwa, skrzydła drzwi,

11) silniki, falowniki napędu drzwi,

12) sygnalizatory optyczne i akustyczne, kontaktrony, impulsatory,

13) mechanizmy luzownika i luzowniki,

14) silnik główny i wentylator silnika,

15) szczęki i okładziny hamulcowe,

16) koła cierne i zdawcze, łożyska kół,

17) liny nośne lub pasy,

18) łożyska, panewki, uszczelnienia wciągarki,

19) mechanizmy uruchamiania chwytaczy,

20) ograniczniki prędkości, linki ogranicznika i obciążki,

21) wymiana i utylizacja zużytego oleju, zgodnie z wytycznymi producenta,
22) moduł łączności z pogotowiem,
23) kable zwisowe,

24) opisy i oznaczenia (w tym oznaczenia dla osób niepełnosprawnych),
25) system powiadomień głosowych dla osób niepełnosprawnych (niewidomych i niedowidzących).
16. Wykonawca, w ramach przedstawionej w ofercie ceny, pokryje koszty zakupu części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia konserwacji i napraw oraz koszty zagospodarowania odpadów powstających przy świadczeniu usługi.

17. Wykonawca zobowiązany będzie również do dokonania naprawy urządzeń i części urządzeń zdewastowanych, po wcześniejszym przedstawieniu kosztów naprawy i otrzymaniu pisemnego zlecenia od Zamawiającego. 
18. Wykonawca zapewnieni stałą całodobową gotowość do usunięcia awarii (pogotowie dźwigowe), przez co rozumiane jest:

1) przystąpienie do usuwania awarii w ciągu 2 godzin od otrzymania zgłoszenia awarii bądź od wykrycia awarii w czasie przeglądu,

2) w każdym przypadku niezwłoczne podjęcie niezbędnej interwencji (doraźnego rozwiązania problemu) w terminie maksymalnie 30 minut od otrzymania zgłoszenia, jeżeli awaria zagraża bezpieczeństwu, uniemożliwia lub znacznie utrudnia pracę lub zagraża stratami w mieniu, w szczególności spowodowała uwięzienie ludzi w kabinie lub na platformie.

3) usuniecie awarii (uruchomienie urządzenia) w czasie nie dłuższym niż 24 godzin.

19. Do obowiązków Wykonawcy należy również uczestniczenie w badaniach dźwigów dokonywanych przez Urząd Dozoru Technicznego, współpraca (wsparcie techniczne) z Zamawiającym w zakresie oceny stanu oraz kwalifikowania instalacji, urządzeń i maszyn do ewentualnego remontu, ustalanie zakresu tychże remontów, zgłaszanie potrzeb związanych z uzupełnieniem, przebudową lub rozbudową instalacji, związanych ze zmianą przeznaczenia lub charakteru obiektów oraz zmianą stanu prawnego, prowadzenia właściwej gospodarki energetycznej i materiałowej jak również wnioskowaniem o zastąpienie elementów i rozwiązań przestarzałych oraz utrzymywanie opisanych w §13 projektu umowy  kanałów komunikacyjnych.

20. W przypadku negatywnego wyniku badania urządzenia, potwierdzonego wydaną przez UDT decyzją o wstrzymaniu eksploatacji Zamawiający może rozwiązać umowę z winy wykonawcy i obciążyć go karami umownymi.

21. Zamawiający informuje, że w kwietniu 2017 roku wykonany został remont koła zdawczego (przez wymianę na fabrycznie nowe) w dźwigu Eletec nr E-284. W grudniu 2017 roku dokonano wymiany kompletu lin nośnych oraz koła ciernego w urządzeniu Eletec nr E-283. 
22. Zamawiający informuje, że 
1) w listopadzie 2018 roku dokonano naprawy drzwi kabinowych i szybowych, polegającej na wymianie kompletu rolek i suwadeł, na fabrycznie nowe, w dźwigach osobowych ELETEC o numerach E-283 oraz E-284,
2) w grudniu 2018 roku zainstalowane zostały kurtyny bezpieczeństwa w dźwigach S3300 o nr COM0013 i COM00014 oraz w dźwigu Eurolift nr SEL00047PL,
3) w grudniu 2018 roku dokonano wymiany 5 sztuk kompletnych piętrowskazywaczy w drzwiach szybowych dźwigu osobowego Eurolift nr SEL00049PL (na poziomach: piwnicy oraz pięter: I, II, III oraz IV).
23. Wykonawca niezwłocznie, nie później niż 7 dni  po podpisaniu umowy, wykona przegląd zerowy, obejmujący oględziny wymienionych  w pkt III.1.1) urządzeń dźwigowych oraz mający na celu wykrycie sytuacji i stanów mogących spowodować awarię. Wyniki przeglądu należy przedstawić w formir protokołu w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach.
24. Wykonawca niezwłocznie, nie później niż 7 dni po podpisaniu umowy, dokona sprawdzenia poprawności oznakowania dźwigów dla osób niepełnosprawnych (przyciski wyboru na tablicy w kabinie i na tablicach piętrowych) oraz poprawności działania komunikatów głosowych (siła głosu, czas trwania komunikatu). W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego oznakowania lub działania dokona naprawy w terminie do 14 dni od podpisania umowy.
25. Wykonawca niezwłocznie po podpisaniu umowy, nie wcześniej jednak niż 1 marca 2020 r. dokona przyłączenia telefonicznych linii alarmowych dźwigów do dyspozytora pogotowia dźwigowego.

26. Do 31 marca 2020 roku Wykonawca przedstawi Zamawiającemu raport w formie papierowej w dwóch egzemplarzach w zakresie oceny stanu oraz kwalifikowania instalacji, urządzeń i maszyn do ewentualnego remontu, ustalenia zakresu tychże remontów, zgłaszania potrzeb związanych z uzupełnieniem, przebudową lub rozbudową instalacji, związanych ze zmianą przeznaczenia lub charakteru obiektów oraz zmianą stanu prawnego, prowadzenia właściwej gospodarki energetycznej i materiałowej jak również wnioskowanie o zastąpienie elementów i rozwiązań przestarzałych.
27. W przypadku posiadania prze Wykonawcę platformy cyfrowej, gdzie dokumentowana jest historia urządzeń, zostanie ona udostępniona Zamawiającemu w tym zakresie.
 ZAŁĄCZNIK NR 1/a: Opis urządzeń:
28. Schindler S001 MLR (Lokalizacja: Archiwum Ksiąg Wieczystych – E003)

Nr rej. UDT: 3101060750

	1
	Charakterystyka techniczna:
	

	
	Typ dźwigu
	Schindler S001 MLR (bez maszynowni)

	
	Nazwa handlowa
	Schindler 3300

	
	Numer Fabryczny
	COM00014

	
	Rok zainstalowania
	2007

	
	Rodzaj dźwigu 
	Osobowy z napędem elektrycznym

	
	Udźwig nominalny
	400 kg/5 osób

	
	Prędkość nominalna
	1,00 m/s

	
	Rodzaj użytkowania
	Dźwig samoobsługowy z funkcją jazdy pożarowej BR1 wg instrukcji LI 14-068

	
	Wysokość podnoszenia 
	3500 mm

	
	Liczba przystanków/dojść
	2/2

	
	Zasilanie 
	400/230V   /50 Hz

	2
	Wykonanie dźwigu
	Zgodnie z dyrektywą dźwigową 95/16/EC (wykonanie zgodnie ze świadectwem badania typu wydanym przez LIFTINSTITUT w Amsterdamie Nr NL.04.400.1002.004.27 wersja 2.2

	3
	Wykonanie  szybu
	Betonowy, całkowicie zamknięty. Brak pomieszczeń pod szybem

	4
	Sterowanie: 
	Bionic 5 produkcji Schindler przestawne 1PI

	5
	Napęd regulowany
	Wciągarka bezreduktorowa , cierna typu FMB 130-4A640-LS f Leroy&Somer

	
	Przełożenie napędu linowego
	2:1

	
	Średnica koła ciernego
	85 mm

	
	Moc silnika
	3,6 kW

	
	Obroty silnika
	439 obr/min

	
	Hamulec na wale napędowym wciągarki
	2-tarczowy, typ FCRD 90

	
	Liczba startów/godz.
	90

	6
	Rodzaj kabiny
	Nieprzelotowa

	
	Liczba wejść
	1

	
	Masa kabiny i ramy
	420 kg

	
	Masa przeciwwagi
	620 kg

	
	Rodzaj drzwi kabinowych
	automatyczne, teleskopowe (lewe) typ T2 Fermator Compact

	7
	Rodzaj drzwi przystankowych 
	automatyczne, teleskopowe (lewe) typ T2 Fermator Compact

	8
	Zderzaki pod kabiną
	ACLA (Autan5)   ( 100x80 – 2 szt.

	
	Zderzaki pod przeciwwagą
	ACLA (Autan5)   ( 100x80 – 1 szt.

	
	Prowadnice kabinowe
	T75-3/A (75x62x10) – ciągnione

	
	Prowadnice przeciwwagowe
	T50-1/A (50x50x5) – ciągnione

	10
	Pasy nośne
	Poly-V-Belt MEGADYNE

	
	Szerokośc pasa
	30 mm

	
	Grubość pasa
	4,5 mm

	
	Min. siła zrywająca
	42 000 N

	
	Liczba pasów x długość 
	2 x 17 m

	11
	Lina ogranicznika prędkości
	Wertheim

	
	Konstrukcja
	DRAKO 6x19 S

	
	Klasa wytrzymałości
	1770 N/mm2

	
	Średnica 
	6,0 mm

	
	Min. siła zrywająca
	21400 N

	
	Liczba lin x długość 
	1 x 17 m

	12
	Środki łączności
	Intercom, przycisk ALARM, dźwig przystosowany do łączności ze służbami ratowniczymi wg PN-EN81-28

	13
	Urządzenia bezpieczeństwa:
	

	13.1
	Ogranicznik prędkości (zdalnie wyzwalany)
	GBP

	
	Świadectwo badania typu TÜV
	AGB 081/4

	13.2
	Chwytacze ślizgowe
	GED 10

	
	Świadectwo badania typu TÜV
	ABFV 489

	13.3
	Zamek drzwi przystankowych
	160/10/40

	
	Certyfikat TECNOLAMA
	006/03-09/PR/R

	13.4
	Zderzaki kabinowe
	ACLA 300 411

	
	Świadectwo badania typu TÜV
	08/208/AP 002/300411

	13.5
	Zderzaki przeciwwagowe
	ACLA 300 411

	
	Świadectwo badania typu TÜV
	08/208/AP 002/300411

	13.6
	Hamulec na wale napędowym wciągarki
	FCRD 90

	
	Świadectwo badania typu LIFTINSTITUUT
	NL.04.400.1002.004.36

	13.7
	Pasy nośne
	Poly-V

	
	Świadectwo badania typu TÜV
	Schindler EPR 003/1

	13.8
	Ruchoma Drabinka do podszybia
	None

	
	Świadectwo badania typu TÜV
	NL.04.400.1002.004.34


29.  Schindler S001 MLR (Lokalizacja: Archiwum zakładowe – A012)

Nr rej. UDT: 3101060751

	1
	Charakterystyka techniczna:
	

	
	Typ dźwigu
	Schindler S001 MLR (bez maszynowni)

	
	Nazwa handlowa
	Schindler 3300

	
	Numer Fabryczny
	COM00013

	
	Rok zainstalowania
	2007

	
	Rodzaj dźwigu 
	Osobowy z napędem elektrycznym

	
	Udźwig nominalny
	400 kg/5 osób

	
	Prędkość nominalna
	1,00 m/s

	
	Rodzaj użytkowania
	Dźwig samoobsługowy z funkcją jazdy pożarowej BR1 wg instrukcji LI 14-068

	
	Wysokość podnoszenia 
	3500 mm

	
	Liczba przystanków/dojść
	2/2

	
	Zasilanie 
	400/230V   /50 Hz

	2
	Wykonanie dźwigu
	Zgodnie z dyrektywą dźwigową 95/16/EC (wykonanie zgodnie ze świadectwem badania typu wydanym przez LIFTINSTITUT w Amsterdamie Nr NL.04.400.1002.004.27 wersja 2.2

	3
	Wykonanie  szybu
	Betonowy, całkowicie zamknięty. Brak pomieszczeń pod szybem

	4
	Sterowanie: 
	Bionic 5 produkcji Schindler 

przestawne 1PI

	5
	Napęd regulowany
	Wciągarka bezreduktorowa , cierna typu FMB 130-4A640-LS f Leroy&Somer

	
	Przełożenie napędu linowego
	2:1

	
	Średnica koła ciernego
	85 mm

	
	Moc silnika
	3,6 kW

	
	Obroty silnika
	439 obr/min

	
	Hamulec na wale napędowym wciągarki
	2-tarczowy, typ FCRD 90

	
	Liczba startów/godz.
	90

	6
	Rodzaj kabiny
	Nieprzelotowa

	
	Liczba wejść
	1

	
	Masa kabiny i ramy
	420

	
	Masa przeciwwagi
	620 kg

	
	Rodzaj drzwi kabinowych
	automatyczne, teleskopowe (lewe) typ T2 Fermator Compact

	7
	Rodzaj drzwi przystankowych 
	automatyczne, teleskopowe (lewe) typ T2 Fermator Compact

	8
	Zderzaki pod kabiną
	ACLA (Autan5)   ( 100x80 – 2 szt.

	
	Zderzaki pod przeciwwagą
	ACLA (Autan5)   ( 100x80 – 1 szt.

	
	Prowadnice kabinowe
	T75-3/A (75x62x10) – ciągnione

	
	Prowadnice przeciwwagowe
	T50-1/A (50x50x5) – ciągnione

	10
	Pasy nośne
	Poly-V-Belt MEGADYNE

	
	Szerokośc pasa
	30 mm

	
	Grubość pasa
	4,5 mm

	
	Min. siła zrywająca
	42000 N

	
	Liczba pasów x długość 
	2 x 17 m

	11
	Lina ogranicznika prędkości
	Wertheim

	
	Konstrukcja
	DRAKO 6x19 S

	
	Klasa wytrzymałości
	1770 N/mm2

	
	Średnica 
	6,0 mm

	
	Min. siła zrywająca
	21400 N

	
	Liczba lin x długość 
	1 x 17 m

	12
	Środki łączności
	Intercom, przycisk ALARM, dźwig przystosowany do łączności ze służbami ratowniczymi wg PN-EN81-28

	13
	Urządzenia bezpieczeństwa:
	

	13.1
	Ogranicznik prędkości (zdalnie wyzwalany)
	GBP

	
	Świadectwo badania typu TÜV
	AGB 081/4

	13.2
	Chwytacze ślizgowe
	GED 10

	
	Świadectwo badania typu TÜV
	ABFV 489

	13.3
	Zamek drzwi przystankowych
	160/10/40

	
	Certyfikat TECNOLAMA
	006/03-09/PR/R

	13.4
	Zderzaki kabinowe
	ACLA 300 411

	
	Świadectwo badania typu TÜV
	08/208/AP 002/300411

	13.5
	Zderzaki przeciwwagowe
	ACLA 300 411

	
	Świadectwo badania typu TÜV
	08/208/AP 002/300411

	13.6
	Hamulec na wale napędowym wciągarki
	FCRD 90

	
	Świadectwo badania typu LIFTINSTITUUT
	NL.04.400.1002.004.36

	13.7
	Pasy nośne
	Poly-V

	
	Świadectwo badania typu TÜV
	Schindler EPR 003/1

	13.8
	Ruchoma Drabinka do podszybia
	None

	
	Świadectwo badania typu TÜV
	NL.04.400.1002.004.34


30. Dźwig osobowy D6 z napędem elektrycznym typu SL nr E-284 (Lokalizacja: Wejście główne - strona prawa)

Nr rej. UDT: 3101060752

	1
	Charakterystyka techniczna:
	

	
	Numer fabryczny
	E-284

	
	Rok budowy
	2006

	
	Typ i rodzaj dźwigu 
	osobowy z napędem elektrycznym

	
	Udźwig nominalny
	1200 kg / 16 osób

	
	Prędkość nominalna
	0,63 m/s

	
	Rodzaj użytkowania
	Dźwig samoobsługowy z funkcją jazdy pożarowej BR1 wg instrukcji LI 14-068

	
	Wysokość podnoszenia 
	19750 mm

	
	Liczba przystanków/dojść
	6/6

	
	Zasilanie 
	400V   /50 Hz

	2
	Wykonanie dźwigu
	Zgodnie z przepisami PN/EN81-1:2002

	3
	Wykonanie  szybu
	Betonowy, całkowicie zamknięty, częściowo przeszklony.

Brak pomieszczeń pod szybem

	4
	Sterowanie: 
	INTEC 22 wg schematu ELETEC E80094.02.00 zbiorcze, góra-dół, 1KS

	5
	Napęd regulowany
	Wciągarką cierną typu M83L 580-5x10 prod. Montanari

	
	Przełożenie napędu linowego
	2:1

	
	Średnica koła ciernego
	580 mm

	
	Moc silnika
	9,0 kW

	6
	Dokładność zatrzymywania się 
	± 10 mm

	7
	Rodzaj kabiny
	Przelotowa, kątowa

	
	Ilość wejść
	2

	
	Masa kabiny i ramy
	1850 kg

	
	Masa przeciwwagi
	2450 kg

	8
	Rodzaj drzwi kabinowych
	automatyczne, teleskopowe prawe typu PC.D2 prod. TECNOLAMA

	9
	Drzwi przystankowe
	automatyczne, teleskopowe prawe typu PC.D2 prod. TECNOLAMA

	9.1
	Typ zamka bezpieczeństwa
	40/10

	10
	Zderzak pod kabiną
	ACLA  125x100   300 179

	
	liczba
	2 szt.

	11
	Zderzak pod przeciwwagą
	ACLA  140x200   300 182

	
	liczba
	1 szt.

	12
	Prowadnice kabinowe
	T 125/B   (125x82x16)

obrabiane mechanicznie

	13
	Prowadnice przeciwwagowe
	T 50x50x9

	14
	Opis dojścia do maszynowni
	Dolna – pod szybem na poziomie (-4,200). Dojście z piwnicy po schodkach.

	15
	Liny nośne
	DRAKO

	
	Konstrukcja
	8x19 W-IWRC

	
	Klasa wytrzymałości
	1570 N/mm2

	
	Średnica
	10,0 mm

	
	Min. siła zrywająca
	67700 N

	
	Ilość lin
	5

	16
	Lina ogranicznika prędkości
	LANORP

	
	Konstrukcja
	6x19

	
	Klasa wytrzymałości
	1770 N/mm2

	
	Średnica 
	6,3 mm

	
	Momin. siła zrywająca
	25360 N

	17
	Środki łączności
	Intercom, przycisk ALARM, dźwig przystosowany do łączności ze służbami ratowniczymi wg PN-EN81-28

	18
	Zabezpieczenie przeciwko swobodnemu spadkowi, jeździe w dół z nadmierną prędkością i opuszczaniu się kabiny.
	

	18.1
	Ogranicznik prędkości (góra-dół)
	LK 200

	
	Prędkość nominalna
	vn = 0,63 m/s

	
	Prędkość wyzwolenia
	vw =0,90 m/s

	18.2
	Chwytacze rolkowe

natychmiastowego działania (góra-dół)
	PQ-3400-UD

	18.3
	System powiadomienia głosowego
	AutiVox 


model: VEGA-Lift


nr sch. SMK-V-CM


31. Dźwig osobowy D5 z napędem elektrycznym typu SL nr E-283 (Lokalizacja: Wejście główne - strona lewa)

Nr rej. UDT: 3101060753
	1
	Charakterystyka techniczna:
	

	
	Numer fabryczny
	E-283

	
	Rok budowy
	2006

	
	Typ i rodzaj dźwigu 
	osobowy z napędem elektrycznym

	
	Udźwig nominalny
	1200 kg / 16 osób

	
	Prędkość nominalna
	0,63 m/s

	
	Rodzaj użytkowania
	Dźwig samoobsługowy z funkcją jazdy pożarowej BR1 wg instrukcji LI 14-068

	
	Wysokość podnoszenia 
	23250 mm

	
	Liczba przystanków/dojść
	7/7

	
	Zasilanie 
	400V   / 50 Hz

	2
	Wykonanie dźwigu
	Zgodnie z przepisami PN/EN81-1:2002

	3
	Wykonanie  szybu
	Betonowy, całkowicie zamknięty, częściowo przeszklony.

Brak pomieszczeń pod szybem.

	4
	Sterowanie: 
	INTEC 22 wg schematu ELETEC E80094.01.01 zbiorcze, góra-dół, 1KS

	5
	Napęd regulowany
	Wciągarką cierną typu M83L 580-5x10 
prod. Montanari

	
	Przełożenie napędu linowego
	2:1

	
	Średnica koła ciernego
	580 mm

	
	Moc silnika
	9,0 kW

	6
	Dokładność zatrzymywania się 
	± 10 mm

	7
	Rodzaj kabiny
	Przelotowa, kątowa

	
	Ilość wejść
	2

	
	Masa kabiny i ramy
	1850 kg

	
	Masa przeciwwagi
	2450 kg

	8
	Rodzaj drzwi kabinowych
	automatyczne, teleskopowe lewe typu PC.I2 na przystanku 0, 1, 2, 3, 4, 5 
i prawe typu PC.D2 na przystanku -1

prod. TECNOLAMA

	9
	Drzwi przystankowe
	automatyczne, teleskopowe lewe typu PR.I2 na przystanku 0, 1, 2, 3, 4, 5
i prawe typu PR.D2 na przystanku -1

prod. TECNOLAMA

	9.1
	Typ zamka bezpieczeństwa
	40/10

	10
	Zderzak pod kabiną
	ACLA  125x100   300 179

	
	liczba
	2 szt.

	11
	Zderzak pod przeciwwagą
	ACLA  140x200   300 182

	
	liczba
	1 szt.

	12
	Prowadnice kabinowe
	T 125/B   (125x82x16)

obrabiane mechanicznie

	13
	Prowadnice przeciwwagowe
	T 50x50x9

	14
	Opis dojścia do maszynowni
	Dolna – pod szybem na poziomie najniższego przystanku (-3,500), w bezpośrednim sąsiedztwie szybu.

	15
	Liny nośne
	DRAKO

	
	Konstrukcja
	8x19 W-IWRC

	
	Klasa wytrzymałości
	1570 N/mm2

	
	Średnica
	10,0 mm

	
	Min. siła zrywająca
	67700 N

	
	Ilość lin
	5

	16
	Lina ogranicznika prędkości
	LANORP

	
	Konstrukcja
	6x19

	
	Klasa wytrzymałości
	1770 N/mm2

	
	Średnica 
	6,3 mm

	
	Momin. siła zrywająca
	25360 N

	17
	Środki łączności
	Intercom, przycisk ALARM, dźwig przystosowany do łączności ze służbami ratowniczymi wg PN-EN81-28

	18
	Zabezpieczenie przeciwko swobodnemu spadkowi, jeździe w dół z nadmierną prędkością i opuszczaniu się kabiny.
	

	18.1
	Ogranicznik prędkości (góra-dół)
	LK 200

	
	Prędkość nominalna
	vn = 0,63 m/s

	
	Prędkość wyzwolenia
	vw =0,90 m/s

	18.2
	Chwytacze rolkowe

natychmiastowego działania (góra-dół)
	PQ-3400-UD

	18.3
	System powiadomienia głosowego
	AutiVox 


model: VEGA-Lift


nr sch. SMK-V-CM


32. Dźwig D4 z napędem elektrycznym typu Eurolift MRL nr SEL00047PL (Lokalizacja: klatka schodowa segm. C)

Nr rej. UDT: 3101060754
	1
	Charakterystyka techniczna:
	

	
	Typ dźwigu
	Eurolift MRL (bez maszynowni)

	
	Nazwa handlowa
	Schindler 5400

	
	Numer fabryczny
	SEL00047PL

	
	Rok zainstalowania
	2007

	
	Rodzaj dźwigu 
	osobowy z napędem elektrycznym

	
	Udźwig nominalny
	450 kg / 6 osób

	
	Prędkość nominalna
	1,00 m/s

	
	Rodzaj użytkowania
	Dźwig samoobsługowy z funkcją jazdy pożarowej BR1 wg instrukcji LI 14-066

	
	Wysokość podnoszenia 
	19 400 mm

	
	Liczba przystanków/dojść
	6/6

	
	Masa kabiny i ramy
	782 kg

	
	Masa przeciwwagi
	1007 kg

	
	Zasilanie 
	400/230V   / 50 Hz

	2
	Wykonanie dźwigu
	Zgodnie z dyrektywą dźwigową 95/16/EC Dźwig wykonany zgodnie ze świadectwem badania typu wydanym przez TÜV Rheinland Group Nr 01/208/5B/07/04/1740 z wyjątkiem niżej wymienionych niezgodności:

1) zmiana typu wciągarki z PMS 230 na PMS 420 w załączeniu pismo z TÜV Rheinland Group,

2) zmiana falownika z 22BR na 11BR,

3) zmiana płytki w obwodzie

bezpieczeństwa z LONIC 1Q na LONIC 3Q w załączeniu świadectwo badania typu NL 05-400-1002-004-43

	3
	Wykonanie  szybu
	Betonowy, całkowicie zamknięty.

Brak pomieszczeń pod szybem.

	4
	Sterowanie: 
	Miconic MX-GC prod. Schindler

zbiorcze, góra-dół, 1KS

	5
	Napęd regulowany
	VARIODYN VF11BR

	
	Przełożenie napędu linowego
	2:1

	
	Wciągarka
	Bezreduktorowa, cierna 

Typ PMS 420‑A1408-2

	
	Silnik wciagarki
	144670

	
	Średnica koła ciernego
	410 mm

	
	Moc silnika
	3,0 kW

	
	Obroty silnika
	93 obr/min

	
	Liczba startów / godz.
	180

	6
	Dokładność zatrzymywania się 
	± 10 mm

	7
	Rodzaj kabiny
	nieprzelotowa

	
	Liczba wejść
	1

	
	Rodzaj drzwi kabinowych
	automatyczne, teleskopowe (prawe),

 typ VARIDOR 30

	8
	Rodzaj drzwi przystankowych
	automatyczne, teleskopowe (prawe),

 typ VARIDOR T2

	9
	Zderzaki pod kabiną
	ACLA 3 (125x200)   300 181 – 1szt.

	
	Zderzaki pod przeciwwagą
	ACLA 3 (125x200)   300 181 – 1szt.

	10
	Prowadnice kabinowe
	T 75-3/A  (75x62x10) - ciągnione (smarowane)

	
	Prowadnice przeciwwagowe
	T 75-3/A  (75x62x10) – ciągnione

	11
	Liny nośne
	DRAKO

	
	Konstrukcja
	8x19 S

	
	Klasa wytrzymałości
	1370 – 1770 N/mm2

	
	Średnica
	10,0 mm

	
	Min. siła zrywająca
	47400 N

	
	Liczba lin x długość
	3 x 53,0 m

	12
	Lina ogranicznika prędkości
	DRAKO

	
	Konstrukcja
	6x19 S

	
	Klasa wytrzymałości
	1770 N/mm2

	
	Średnica 
	6,0 mm

	
	Min. siła zrywająca
	21400 N

	
	Liczba lin x długość
	2 x 50,0 m

	13
	Łańcuch kompensacyjny
	DRAKO

	
	Konstrukcja
	EB 150

	
	Długość
	25,0 m

	14
	Środki łączności
	Intercom, przycisk ALARM,

dźwig przystosowany do łączności ze służbami ratowniczymi z PN-EN81-28

	15
	Urządzenia bezpieczeństwa:
	

	15.1
	Ogranicznik prędkości (zdalnie wyzwalany)
	GBP

	
	Świadectwo badania typu TÜV
	AGB 081/4

	15.2
	Chwytacze ślizgowe
	GK1/W 10

	
	Świadectwo badania typu TÜV
	AFV 202/8

	15.3
	Zamek drzwi przystankowych
	VARILOCK

	
	Świadectwo badania typu LNE
	0071/1098/06

	15.4
	Zderzak pod kabinę
	ACLA 3

	
	Świadectwo badania typu TÜV
	08/208/AP 002/300181

	15.5
	Zderzaki pod przeciwwagę
	ACLA 3

	
	Świadectwo badania typu TÜV
	08/208/AP 002/300181

	15.6
	Hamulec w kole cirnym wciągarki
	ERS VAR 11-01

	
	Świadectwo badania typu TÜV
	ABV 769

	15.7
	Obwód bezpieczeństwa
	MXUET (płyta LONIC 3.Q-P1)

	
	Świadectwo badania typu LIFTINSTITUUT
	NL 05-400-1002-004-43


33. Urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych typu KALEA B nr 92852 (Lokalizacja: Wejście główne sądu – teren zewnętrzny)

Nr rej. UDT: 3001000198
	1
	Charakterystyka techniczna:
	

	
	Typ 
	KALEA B

	
	Numer fabryczny
	92852

	
	Producent
	KALEA SPECIALHISSAR AB (Szwecja)

	
	Udźwig nominalny
	300 kg

	
	Rok produkcji
	2006

	
	Wysokość podnoszenia 
	1340 mm

	
	Liczba przystanków/dojść
	2/2

	
	Zasilanie 
	400V,   3-faz,   50 Hz

	
	Aparaty bezpieczeństwa
	Ryglowanie drzwi, blacha bezpieczeństwa

	
	Rodzaj napędu
	Elektryczny śrubowy

	
	Sterowanie
	Przekaźnikowo-stycznikowe

	
	Prędkość robocza
	0,08 m/s

	
	Wymiary podszybia
	1350 x 1540 mm

	
	Powierzchnia użytkowa platformy
	1,95 m2 

	
	Wersja wykonania
	Zewnętrzna – przelot 180o 

	
	Poziom hałasu
	Max 70 dBA


Załącznik nr 2 do swz  G-222-1/20
FORMULARZ OFERTOWY

Dane adresowe Wykonawcy, w tym NIP i REGON
..................................................................

                          /pieczęć firmowa/

PRZEDMIOT OFERTY

Oferta w sprawie udzielenia zamówienia, ogłoszonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, znak: 
G-222-1/20 na konserwację, pogotowie techniczne oraz wykonanie resursu urządzeń dźwigowych 
w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Adama Mickiewicza 103.
Oferujemy wykonanie usługi konserwacyjnej oraz wykonanie resursu za łączną cenę brutto: …………............................................zł

/słownie: ......................................................................................................................................................zł/
Łącznie za 12 miesięcy świadczenia usługi
1. Oświadczamy, iż oferta zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi na rzecz Sądu Rejonowego w Białymstoku na warunkach określonych w swz .

2. Oświadczamy, że znany jest nam stan techniczny obiektu.

3. Integralną częścią oferty są wszystkie załączniki do oferty wymagane w specyfikacji jako niezbędne, tj.:

3. aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS, CEIDG), 
3. …………………………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………………………………………………………….
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami zamówienia, specyfikacją warunków zamówienia oraz załącznikami do swz i akceptujemy je bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

5. Oświadczamy, że oferta zawiera/nie zawiera*) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dokumenty te zostały umieszczone i oznakowane zgodnie z pkt X.10 swz.

Oferta wraz z załącznikami zawiera .................... ponumerowanych stron. 

..........................................................


........................................................................................

                      /miejsce i data/                                                                            /podpis osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy/

Załącznik nr 3 do swz G-222-1/20
Projekt umowy

Umowa Nr -073-………../20
Zawarta w dniu  ................................................................. 2020 roku pomiędzy:

Sądem Rejonowym w Białymstoku

z siedzibą w Białymstoku przy ul. Adama Mickiewicza 103, zwanym dalej Zamawiającym, 

reprezentowanym przez:

· ................................................................. – Dyrektora 
a

......................................................................................................................................................................, ........................................................................................................................... zwanym dalej Wykonawcą,

reprezentowanym przez:

· ................................................................. - ...................................................................

Ilekroć w umowie jest mowa o:

1) przeglądach konserwacyjnych – należy przez to rozumieć wykonywanie okresowych czynności obsługi technicznej, które mają charakter zapobiegawczy, a zadaniem ich jest wykrycie i usunięcie nieprawidłowości mogących spowodować awarię. Przeglądy techniczne są połączone z bieżącą konserwacją. 
2) naprawach – należy przez to rozumieć usunięcie awarii urządzenia oraz przyczyny jej wystąpienia wraz z wszelkimi skutkami tejże awarii zaistniałymi w obrębie konserwowanej instalacji bądź urządzenia; 
3) remoncie średnim lub kapitalnym – należy przez to rozumieć czynności polegające na wymianie pewnej, wytypowanej grupy zużytych elementów (remont średni) lub wszystkich albo większości zużytych elementów (remont kapitalny), wykraczające jednak poza zakres remontu bieżącego;
4) remont bieżący – należy przez to rozumieć wymianę elementów najszybciej zużywających się oraz innych przewidzianych w DTR maszyny do wymiany w czasie okresowych przeglądów;
5) resursu – należy przez to rozumieć parametry graniczne stosowane do oceny i identyfikacji stanu technicznego, określone na podstawie liczby cykli pracy i stanu obciążenia UTB 
w założonym okresie eksploatacji z uwzględnieniem rzeczywistych warunków użytkowania (Rozp. MPiT w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego z dn. 30.10.2018 – Dz. U.
 z 2018 poz. 2176).
2. Przedmiotem umowy, zgodnie z swz G-222-1/20 są usługi konserwacji, przeglądów konserwacyjnych, napraw i pogotowia dźwigowego oraz wykonanie resursu urządzeń dźwigowych zainstalowanych w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Adama Mickiewicza 103.  Zakres czynności obejmuje między innymi:

1) wykonywanie okresowych przeglądów konserwacyjnych potwierdzonych wpisem w dzienniku konserwacji, obejmujących  w szczególności:
a) przegląd konstrukcji nośnej w szybie dźwigu,

b) przegląd kontaktów bezpieczeństwa dźwigu,

c) przegląd instalacji elektrycznej i stanu silników napędowych urządzenia,

d) przegląd tablic sterowniczych urządzenia,

e) sprawdzenie stanu lin, kół ciernych i zdawczych, luzowników i łożysk urządzenia,

f) sprawdzenie stanu ograniczników prędkości dźwigu,

g) sprawdzenie działania sygnalizacji alarmowej dźwigu i modułu łączności kabiny z pogotowiem,

h) sprawdzenie stanu oleju,

i) innych czynności wymaganych przepisami prawa.
2) wykonanie pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz pomiar rezystancji izolacji.

3) wykonywanie napraw (z wyłączeniem remontów średnich i kapitalnych oraz napraw urządzeń i części urządzeń zdewastowanych). Wykonawca w ramach umowy wykona naprawy w szczególności następujących elementów:
a) styczniki i przekaźniki główne i pomocnicze,
b) bezpieczniki, kondensatory, oporniki, instalację elektryczną,
c) kasety wezwań, kasety dyspozycji, piętrowskazywacze,
d) płyty elektroniczne PCB, tachometry, falowniki,
e) sprężyny, linki, paski i kontakty drzwi,
f) rolki prowadzące, suwaki, prowadniki,

g) prowadniki i wkłady prowadników kabiny i przeciwwagi,

h) fotokomórki, kurtyny świetlne,

i) ograniczniki siły docisku, krzywki drzwi,

j) zamki bezpieczeństwa, skrzydła drzwi,

k) silniki, falowniki napędu drzwi,

l) sygnalizatory optyczne i akustyczne, kontaktrony, impulsatory,

m) mechanizmy luzownika i luzowniki,

n) silnik główny i wentylator silnika,

o) szczęki i okładziny hamulcowe,

p) koła cierne i zdawcze, łożyska kół,

q) liny nośne lub pasy,

r) łożyska, panewki, uszczelnienia wciągarki,

s) mechanizmy uruchamiania chwytaczy,

t) ograniczniki prędkości, linki ogranicznika i obciążki,

u) wymiana i utylizacja zużytego oleju, zgodnie z wytycznymi producenta,
v) moduł łączności z pogotowiem,
w) kable zwisowe,

x) opisy i oznaczenia (w tym oznaczenia dla osób niepełnosprawnych),
y) system powiadomień głosowych dla osób niepełnosprawnych (niewidomych i niedowidzących).
4) wykonywanie napraw elementów i urządzeń zdewastowanych po wcześniejszym przedstawieniu kosztów naprawy i otrzymaniu pisemnego zlecenia od Zamawiającego

5) zapewnienie stałej całodobowej gotowości do usunięcia awarii (pogotowie dźwigowe), przez co rozumiane jest:

a) przystąpienie do usuwania awarii w ciągu 2 godzin od otrzymania zgłoszenia awarii bądź od wykrycia awarii w czasie przeglądu,

b) w każdym przypadku niezwłoczne podjęcie niezbędnej interwencji (doraźnego rozwiązania problemu) w terminie maksymalnie 30 minut od otrzymania zgłoszenia, jeżeli awaria zagraża bezpieczeństwu, uniemożliwia lub znacznie utrudnia pracę lub zagraża stratami w mieniu, w szczególności spowodowała uwięzienie ludzi w kabinie lub na platformie. 

c) usuniecie awarii (uruchomienie urządzenia) w czasie nie dłuższym niż 24 godziny. Przekroczenie ww terminu uznaje się za przestój urządzenia.

6) uczestniczenie w badaniach dźwigów dokonywanych przez Urząd Dozoru Technicznego,

7) współpraca (wsparcie techniczne) z Zamawiającym w zakresie oceny stanu oraz kwalifikowania instalacji, urządzeń i maszyn do ewentualnego remontu, ustalanie zakresu tychże remontów, zgłaszanie potrzeb związanych z uzupełnieniem, przebudową lub rozbudową instalacji, związanych ze zmianą przeznaczenia lub charakteru obiektów oraz zmianą stanu prawnego, prowadzenia właściwej gospodarki energetycznej i materiałowej jak również wnioskowaniem o zastąpienie elementów i rozwiązań przestarzałych.

8) utrzymywanie, opisanych w §13, kanałów komunikacyjnych.
9) sporządzenie resursu posiadanych przez Sąd Rejonowy w Białymstoku urządzeń tj. 5 urządzeń dźwigowych oraz platformy dla niepełnosprawnych zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego z dn. 30.10.2018 (Dz. U. z 2018 poz. 2176). Resurs należy wykonać w nieprzekraczalnym terminie do dn. 15.05.2020 roku na każde z urządzeń osobno w formie papierowej w dwóch egzemplarzach.
3. W czasie przeglądów i bieżącej konserwacji w razie potrzeby wymieniane i uzupełniane są materiały eksploatacyjne jak również elementy szybko zużywające się w ramach naprawy lub remontu bieżącego. Zamawiający nie ponosi kosztów tych materiałów i części zamiennych; 
4. Szczegółowy opis przedmiotu umowy znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ  G-222-1/2020.
5. Przedmiot umowy zlokalizowany jest w siedzibie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Adama Mickiewicza 103. 

6. W czasie trwania umowy Wykonawca wykonywać będzie przeglądy konserwacyjne połączone z bieżącą konserwacją z częstotliwością wynikającą z odrębnych przepisów.
7. Wykonawca, nie później niż 7 dni od podpisania umowy, wykona przegląd zerowy, obejmujący oględziny urządzeń dźwigowych oraz mający na celu wykrycie sytuacji i stanów mogących spowodować awarię oraz dokona przyłączenia telefonicznych linii alarmowych dźwigów do dyspozytora pogotowia dźwigowego.
8. Wykonawca niezwłocznie, nie później niż 7 dni po podpisaniu umowy, dokona sprawdzenia poprawności oznakowania dźwigów dla osób niepełnosprawnych (przyciski wyboru na tablicy w kabinie i na tablicach piętrowych) oraz poprawności działania komunikatów głosowych (siła głosu, czas trwania komunikatu). W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego oznakowania lub działania dokona naprawy w terminie do 14 dni od podpisania umowy.
9. Do 31 marca 2020r. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu raport w zakresie oceny stanu oraz kwalifikowania instalacji, urządzeń i maszyn do ewentualnego remontu, ustalenia zakresu tychże remontów, zgłaszania potrzeb związanych z uzupełnieniem, przebudową lub rozbudową instalacji, związanych ze zmianą przeznaczenia lub charakteru obiektów oraz zmianą stanu prawnego, prowadzenia właściwej gospodarki energetycznej i materiałowej jak również przedstawi wnioski o zastąpienie elementów i rozwiązań przestarzałych oraz utrzymywanie opisanych w §13 projektu umowy kanałów komunikacyjnych

10. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z zachowaniem maksymalnej możliwej staranności oraz w oparciu o wytyczne branżowe i zalecenia producentów urządzeń i wykonawców instalacji, a w szczególności instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji, w sposób zapewniający zachowanie warunków posiadanej gwarancji.

11. Przeglądy będą wykonywane po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobami wskazanymi 
w § 5 niniejszej umowy, w sposób nie kolidujący z pracą Sądu.

12. Każdorazowo po wykonaniu prac na rzecz Zmawiającego zostanie sporządzony protokół, 
w którym należy opisać wykonane przez Wykonawcę czynności .

13. Zamawiający wyznaczy osoby, nadzorujące realizację obowiązków wynikających z umowy, uprawnione do podpisania protokołu. Dokonają one każdorazowo potwierdzenia wykonania prac, podpisując protokół będący podstawą do wystawienia faktury. 
Osobami koordynującymi ze strony Zamawiającego będą:

1) Krzysztof Krasowski 

tel. 85 665 65 67 a w razie nieobecności:
2) Aneta Niewińska
                        tel. 85 665 65 05 lub 515 347 453
3) Krzysztof Górzewski,

tel. 85 665 65 68

14. Osobą koordynującą właściwe wykonanie umowy ze strony Wykonawcy jest: ......................................................................................... tel: ………………………………
15. Wykonawca oświadcza, że osoby uczestniczące bezpośrednio w realizacji przedmiotu umowy posiadają stwierdzone świadectwem kwalifikacje w zakresie konserwacji urządzeń technicznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (DZ.U. Nr 79, poz. 849 z późn.zm.) - w zakresie odpowiadającym obsługiwanym urządzeniom.
16. Wszelkie czynności podejmowane w ramach wykonania przedmiotu zamówienia muszą być realizowane w sposób nie zakłócający normalnego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Zamawiającego, w których te czynności są podejmowane. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot zamówienia z należytą starannością.
17. Zamawiający może wydawać polecenia pracownikom Wykonawcy jedynie w zakresie wewnętrznych ustaleń porządkowych i organizacyjnych Zamawiającego; w szczególności Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia z terenu swojej posesji pracowników w stanie nietrzeźwym lub nie stosujących się do zaleceń porządkowych Zamawiającego.

18. Ustalona przez strony całkowita cena za wykonanie czynności objętych przedmiotem umowy wynosi ............................. zł brutto (słownie: …………………………………… ..................................................................................) z uwzględnieniem podatku VAT. 
19. Zapłata za wykonanie usługi następować będzie każdorazowo po wykonaniu okresowego przeglądu konserwacyjnego, przelewem z rachunku Zamawiającego, w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy nr …………………… …………………………………………………...

20. Kwota faktury o której mowa w ust. 2 wynosić będzie 1/12 kwoty o której mowa w ust.1. W przypadku świadczenia usługi przez niepełny miesiąc wartość faktury zostanie obliczona proporcjonalnie do ilości dni świadczonej usługi w danym miesiącu.
21. Podstawą do wystawienia faktury będzie każdorazowo obustronnie podpisany protokół, o którym mowa w §5 ust.1.
22. Dopuszczalna jest zmiana wartości umowy, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jedynie w przypadku zmiany obowiązujących stawek podatku VAT oraz podatku akcyzowego w okresie obowiązywania umowy, proporcjonalnie do zmiany wielkości tych podatków.

23. Umowa zawarta będzie na czas określony od dnia 1 marca 2020 na okres  12 miesięcy.
24. Zamawiający ma prawo do natychmiastowego rozwiązania przedmiotowej umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia w przypadku rażących nieprawidłowości w jej realizacji, w szczególności:

1) w przypadku ujawnienia prowadzenia prac przez pracowników Wykonawcy, znajdujących się pod wpływem alkoholu lub innego podobnie działającego środka,

2) W przypadku wydania przez UDT, w czasie przeglądu rocznego, decyzji negatywnej, skutkującej koniecznością zatrzymania urządzenia.
25. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1)  za niedotrzymanie terminu realizacji czynności objętych umową, w wysokości 0,5 % wartości umowy określonej w § 7 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień przestoju urządzenia oraz za nie przyjęcie zgłoszenia, o którym mowa w §13 ust. 2 oraz 0,02 % wartości umowy za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w podjęciu czynności o których mowa w § 2 ust 1 pkt 5 lit. a, b i c. 
2) w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy, w przypadku gdy Zamawiający rozwiąże umowę w trybie § 8 ust. 2 niniejszej umowy.
26. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary z należności Wykonawcy.
27. Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu kosztów opłaty za dozór UDT w przypadku decyzji negatywnej. Podstawą zwrotu kosztów będzie nota księgowa wystawiona przez Zamawiającego. Zamawiający może potrącić kwotę z należności Wykonawcy.

28. Wykonawca odpowiada w pełnym wymiarze za wyrządzone szkody, wskutek działania pracowników Wykonawcy oraz inne szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego prowadzenia przeglądów, jak również czynności konserwacyjnych i naprawczych, zaistniałych z winy Wykonawcy.

Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada NIP ............................................
Zamawiający udostępni wszelkie pomieszczenia, w których będą przeprowadzane prace w trakcie wykonywania usługi.
29. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi listę osób zaangażowanych bezpośrednio w wykonanie przedmiotu zamówienia zawierającą ich imię i nazwisko, nr świadectwa kwalifikacji z datą ważności aktualną na czas realizacji umowy. Lista będzie sporzadzona w formie załącznika, stanowiącego integralną część niniejszej umowy.

30. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącej aktualizacji tych danych, każdorazowo w przypadku zmiany (zarówno czasowej jak i stałej),

31. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia i licencje odpowiednie do zakresu świadczonej usługi (wykonania przedmiotu umowy), a jego personel zatrudniony przy realizacji przedmiotu umowy, posiada wymagane kwalifikacje, uprawnienia, licencje oraz ubezpieczenie (zgodnie z pkt XI ust. 2 SWZZ)
32. Wykonawca wskazuje następujące kanały komunikacji z Zamawiającym, obowiązujące przez okres trwania umowy:

1) adres do korespondencji: ............................................................................

2) telefon komórkowy: ...................................................................................
3) e-mail: .........................................................................................................
4) zdalne alarmowanie zgodnie z PN EN 8128  o nr tel. …………………………....

33. Wykonawca deklaruje bezzwłoczne przyjmowanie zgłoszeń od Zamawiającego, 24h na dobę przez cały rok bez wyjątków za pośrednictwem wyżej wymienionych kanałów komunikacyjnych oraz utrzymywanie przez okres trwania umowy powyższych kanałów komunikacyjnych. O wszelkich zmianach Wykonawca poinformuje Zamawiającego pisemnie z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem.

34. Wykonawca ma obowiązek każdorazowo przyjąć zgłoszenie od Zamawiającego.

35. W sprawach nie uregulowanych przedmiotową umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 

36. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy. W przypadku gdy strony nie osiągną porozumienia, zaistniały spór poddany będzie rozstrzygnięciu właściwym rzeczowo sądom powszechnym w Białymstoku. 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

Umowa niniejsza wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Y K O N A W C A :                                                          Z A M A W I A J Ą C Y :
*) Niepotrzebne skreślić






